ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО .НАДЗОРУ

В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

II БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление

Федеральной службы по надзору

в сфере защиты прав потребителей

и благополучия человека по

Красноярскому краю

Территориальный отдел в г. Канске

Эйдемана ул., д. 4, г. Канск, 663613 тел./факс (8-391-61) 2-71-88

E-mail: kansk@24.rospotrebnadzor.ai,

Web-сайт: http://24.rospotrebnadzor.ru

ОКНО 76736519, ОГРЙ 1052466033608,

ИНН / КПП 2466127415/245032001

Главе Ирбейского района Д. X. Гушану

Красноармейский пер., д. 2, с. Ирбейское, Красноярский край, 663650

О мониторинговых исследованиях

В соответствии со ст. 45 Федерального закона от 30 марта 1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», согласно плану лабораторных исследований и инструментальных измерений для социально-гигиенического мониторинга, с целью установления и устранения вредного воздействия на человека факторов среды обитания в III квартале 2015 года ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» проведены мониторинговые/исследования воды: из водоразборной колонки разводящей сети водопровода № 3 по адресу: с. Ирбейское, пер. Кузнецкий, 13; из водоразборного крана для мытья посуды на пищеблоке МОБУ «Ирбейская СОШ №1» (разводящая сеть водопровода №2) по адресу: с. Ирбейское, ул. Ленина, 2 а; из оголовка скважины №3 пер. Кузнецкий, 13, с. Ирбейское, воды из оголовка водозаборной скважины №2 ул. Тотмина с. Ирбейское, почвы с территорий: МДОБУ Ирбейский детский сад №1 «Золотой ключик» по адресу: с. Ирбейское, ул. Кооперативная, 24, МДОБУ Изумрудновский детский сад №7 «Колобок», адрес: Ирбейский район, п. Изумрудный, ул. Гагарина, 12. ]

- Согласно представленным протоколам лабораторных испытаний: - превышение гигиенических нормативов в исследованных пробах питьевой воды из водоразборного крана для мытья посуды на пищеблоке МОБУ «Ирбейская СОШ №1» по адресу: с. Ирбейское, ул. Ленина, 2 а, по микробиологическим и химическим показателям не обнаружено, следовательно, питьевая вода является доброкачественной; превышение    гигиенических    нормативов    в    исследованных пробах
питьевой воды из водоразборной колонки разводящей сети водопровода № 3
по      адресу:      с.      Ирбейское,      пер.      Кузнецкий,      13,      по      микробиологическим
показателям не обнаружено, следовательно, питьевая вода по указанным
показателям          является          доброкачественной.          Обнаружено          превышение
допустимых уровней по показателю фториды: в 1,4 раза, следовательно, по
данному исследованному показателю вода является недоброкачественной,

- в      исследованных      пробах    воды      из      оголовка      скважины    №3      пер.
Кузнецкий, 13, обнаружено превышение допустимых уровней по показателю
фториды в 1,5 раза;

- в исследованных пробах воды из оголовка водозаборной скважины
№2,        ул.        Тотмина        обнаружено        превышение        допустимых      уровней      по
показателю железо в 1,2 раза,

-	почва        с        вышеперечисленных        территорий        по        исследованным
показателям соответствует гигиеническим нормативам.

Территориальный отдел в г. Канске в соответствии с Федеральным законом от 07 декабря 2011 г. №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» предлагает Вам в пределах своей компетенции принять соответствующие меры по принуждению юридических лиц, осуществляющих холодное водоснабжение разработать план мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствии с установленными требованиями. Кроме того, органы местного самоуправления поселения, городского округа обязаны не реже одного раза в год размещать в средствах массовой информации и на официальном сайте муниципального образования в сети «Интернет» сведения о качестве питьевой воды, подаваемой абонентам с использованием централизованных систем водоснабжения на территории поселения, городского округа, о планах мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствии с установленными требованиями и об итогах исполнения этих планов.          %

В соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, предупреждения распространения инфекционной заболеваемости на территории предлагаю Вам в пределах своей компетенции принять • соответствующие меры с целью недопущения возникновения распространения массовых инфекционных и неинфекционных заболеваний.

Начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Канске -главный государственный санитарный врач по г. Канску, Абанскому, Дзержинскому, Иланскому, Ирбейскому, Канскому,

149485      ©